АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.09.2021  № 51

с. Ливенка

Об утверждении Схемы теплоснабжения Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период с перспективой до 2030 года (актуализация на 2021 год)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Ливенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ливенского сельского поселения в сети «Интернет».

- Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Ливенского сельского поселения.

- Признать утратившим силу постановление администрации Ливенского сельского поселения № 037 от 07.07.2014 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ливенского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области							Л.А. Поваляева

Приложение

к постановлению администрации

Ливенского сельского поселения

Павловского муниципального района

от 21.09.2021 г. № 51

Схема теплоснабжения

Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период с перспективой до 2030 года (актуализация на 2021 год)

с. Ливенка, 2021 г.

Содержание

Введение	4

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	5

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	7

3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	10

4. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей	112

5. Перспективные топливные балансы	12file:///C:\Documents%20and%20Settings\alykova\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\2WHTNV77\mo_elizavetinskoe_sxema_27.11.2012%5b1%5d.docx

6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	12

7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	13

Приложения …………………………………………………………………………………….15

file:///C:\Documents%20and%20Settings\alykova\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\2WHTNV77\mo_elizavetinskoe_sxema_27.11.2012%5b1%5d.docx

Введение

Схема теплоснабжения Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области разработана в рамках  обоснования мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ливенского сельского поселения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1.1 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Расчетными элементами для схемы теплоснабжения Ливенского сельского поселения являются объекты  социальной сферы, которые снабжаются тепловой энергией от котельных. Населенный пункт, жилищный фонд, объекты производственного и административного назначения в которых используются индивидуальные источники тепловой энергии, в соответствии с п. 2 абзац 1 Постановления Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке Схемы не учитываются.

Расчетными элементами Схемы теплоснабжения Ливенского  сельского поселения являются:

- село Ливенка, имеющее 2 котельных обеспечивающие теплом объекты социально – культурной сферы.

По данным за 2020 год, общая мощность источников теплоснабжения составила – 0,430 Гкал/час.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами  Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь до (2025 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения | га | 7028,7 | 7028,7 | 7028,7 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 796 | 790 | 785 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) | Тыс. м.кв. | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство (всего), в том числе: | Тыс. м.кв. общ. пл. | - | - | - |
| 3.3. | Индивидуальное строительство (1-2 этажная усадебная застройка) | Тыс. м.кв. общ. пл. | - | - | - |
| 4 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Больничные учреждения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Учреждения дополнительного образования | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Культурные учреждения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Производительность котельных | Гкал/ч | 0,430 | Определяется в процессе разработки проектной документации на планируемые объекты |  |

1.2. Мероприятия по модернизации и развитию системы теплоснабжения сельского поселения

-Применение газа на всех источниках теплоснабжения.

- Реконструкция и переоборудование изношенных тепловых сетей социально значимых объектов.

- Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива.

Таблица 1 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе

| Наименование расчетного элемента | Годовое потребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 |  | 2022 |  | 2030 |  |
|  | Тепло-вая энергия Гкал | Тепло-носите-ль, м3 | Тепло-вая энергия Гкал | Тепло-носите-ль, м3 | Тепловая энергия Гкал | Тепло носитель, м3 |
| Котельная № 13 (МКОУ Ливенская ООШ) | 364,081 | - | 364,081 | - | 364,081 | - |
| Котельная №14 (д/сад,ФАП) | 98,635 | - | 98,635 | - | 98,635 | - |
| Всего | 462,716 | - | 462,716 | - | 462,716 | - |

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологичного вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива.

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Теплоснабжение объектов обеспечивается  от существующих источников тепловой энергии (приложения 1-2).

Таблица 2  - Существующие зоны действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 13 (МКОУ Ливенская ООШ) | 55 |
| 2 | Котельная № 14 (д/сад, ФАП) | 45 |

Таблица 3 - Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 13 (МКОУ Ливенская ООШ) | 0,344 |
| 2 | Котельная № 14 (д/сад, ФАП) | 0,086 |

Средний износ котлоагрегатов составляет:

- по котельной № 13, с. Ливенка, ул. Советская,166 – 26,8%;

- по котельной № 14, с. Ливенка, Советская,77 а – 26,8%;

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  равны существующим, так как в соответствии с прогнозами в поселении не предусмотрено строительство блочной модульной котельной в с. Ливенка

Таблица 4 - Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |  |  | Полезный отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2030 | 2021 | 2022 | 2030 |
| 1 | Котельная № 13 (МКОУ Ливенская ООШ) | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 364,081 | 364,081 | 364,081 |
| 2 | Котельная № 14 (д/сад, ФАП) | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 98,635 | 98,635 | 98,635 |

2.3 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица  5 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто

| № | Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2030 |
| 1 | Котельная № 13 (МКОУ Ливенская ООШ) | 390,645 | 390,645 | 390,645 |
| 2 | Котельная № 14 (д/сад, ФАП) | 105,831 | 105,831 | 105,831 |

2.4 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Таблица 6 - значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям

| № | Наименование котельной | Потери в тепловых сетях, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 13 (МКОУ Ливенская ООШ) | 26,564 |
| 2 | Котельная № 14 (д/сад, ФАП) | 7,196 |

Топливно-энергетический баланс Ливенского сельского  поселения

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| I Существующий: а) жилой фонд | 7,35 6,34 | от индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт | 2,38 2,05 |  |
|  |  | от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 9,73 8,39 |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | В связи с демографическим спадом увеличения нет |  |
| б) Соцкультбыт | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Всего: | 9,73 8,05 |  |

3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на территории поселения

В перспективе развития Ливенского сельского поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения в части строительства блочной модульной котельной для теплоснабжения жилых домов.

3.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих тепловую нагрузку в зонах действия источников тепловой энергии по котельным нет необходимости.

3.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 7 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

Техническое  перевооружение источников тепловой энергии не требуется.

3.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

3.5 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Таблица 8 - Перспективные балансы тепловой мощности

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2030 |
| 1 | Котельная № 13 (МКОУ Ливенская ООШ) | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Котельная № 14 (д/сад, ФАП) | 0,086 | 0,086 | 0,086 |

4. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

4.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В соответствии с прогнозами в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 26% .

4.2 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

В новом строительстве и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения нет необходимости.

5. Перспективные топливные балансы

5.1 Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 8 - Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива

| № | Наименование котельной | Вид основного топлива | Расход основного топлива |  |  | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2030 |  |  |
| 1 | Котельная № 13 (МКОУ Ливенская ООШ) | Газ, тыс.м3/ год | 364,081 | 364,081 | 364,081 | - | - |
| 2 | Котельная № 14 (д/сад, ФАП) | Газ, тыс.м3/ год | 98,635 | 98,635 | 98,635 | - | - |

6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории Ливенского сельского поселения  функционирует одна теплоснабжающая организация – МУПП «Энергетик», которая обслуживает и эксплуатирует котельные учреждений социальной сферы на праве хозяйственного ведения. МУПП «Энергетик» помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляет коммунальные услуги по водоснабжению в сельском поселении.

Абонентам МУПП «Энергетик» оказываются услуги по выдаче технических условий на подключение к сетям водоснабжения, установку приборов учета холодного водоснабжения, приемке водомерных приборов учета, опломбировке.

7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Приложение 1

Схема тепловых сетей с. Ливенка, ул. Советская, 166

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Котельная № 13 | 1 |
| МОУ Ливенская ООШ | 2 |
| Тепловая камера | 3 |

2

1

3

Приложение 2

Схема тепловых сетей с. Ливенка, ул. Советская, 77а

| Наименование объекта | № объекта |
| --- | --- |
| Газовая котельная № 14 | 1 |
| Детский сад, ФАП | 2 |
| Тепловая камера | 3 |

1

2

3